АДМИНИСТРАЦИЯ НЫРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15.03.2017 | № | 31 |
| --- | --- | --- |

с.Ныр

О рабочей программе производственного контроля качества

воды на объектах водоснабжения Ныровского сельского поселения Тужинского района Кировской области на 2017-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                     «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                                  «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого назначения», в целях обеспечения населения доброкачественной питьевой водой на территории Ныровского сельского поселения, администрация Ныровского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить рабочую программу производственного контроля качества воды на объектах водоснабжения Ныровского сельского поселения Тужинского района Кировской области на 2017-2021 годы согласно приложению.

- Согласовать рабочую программу производственного контроля качества воды на объектах водоснабжения Ныровского сельского поселения Тужинского района Кировской области на 2017-2021 годы с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Советском районе.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в Бюллетене нормативных правовых актов органов местного самоуправления Ныровского сельского поселения Тужинского района Кировской области.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Ныровского сельского поселения                                                      Г.Н. Тохтеев

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ныровского сельского поселения

от 15.03.2017 № 31

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

производственного контроля качества воды

на объектах водоснабжения Ныровского сельского поселения

Тужинского района Кировской области на 2017-2021 годы

с.Ныр

2017 год

- Общие положения

  - Настоящая Рабочая программа регламентирует организацию и осуществление производственного контроля за соблюдением правил и норм и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при осуществлении деятельности по эксплуатации системы водоснабжения, а также определяет объем, сроки, методы, схемы, кратность, точки контроля, основные факторы риска, систему учета данных лабораторных исследований питьевой воды.

В программе определены должностные лица, организации, лабораторные центры, задействованные в организации и осуществлении производственного контроля качества питьевой воды.

  - Цель производственного контроля - обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания вредного влияния объектов производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.

Факторы, а также объекты производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб, кратности отбора проб, содержатся в плане-графике лабораторных исследований настоящей программы.

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99г., Санитарными правилами и нормами 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Срок действия рабочей программы – 5 лет, в течение указанного срока в рабочую программу могут вноситься изменения и дополнения по согласованию с Роспотребнадзором.

  - Рабочая программа предусматривает:

проведение ежемесячного анализа результатов контроля качества воды;

обобщение результатов исследований, их систематизацию;

проведение оценки результатов исследований с учетом санитарногигиенических норм;

проведение сравнительной оценки результатов исследований с учетом данных статистической отчетности;

выбор показателей для особого контроля и увеличения периодичности исследований;

составление в последнюю неделю месяца отчетов для передачи информации вышестоящим органам.

  - Функции производственного контроля возложены на главу администрации Ныровского сельского поселения.

  - Наличие санитарных норм, правил и инструкций:

СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий.

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

Инструкция по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении.

  - Администрация Ныровского сельского поселения проводит ежегодный анализ результатов контроля качества воды.

- Характеристика объекта

Наименование юридического лица: администрация Ныровского сельского поселения Тужинского района Кировской области;

Адрес: 612210, Кировская область тужинский район, с. Ныр, ул. Советская д.13;

Глава администрации Ныровского сельского поселения - Тохтеев Герман Николаевич;

Телефон/факс: 8334069322

E-mail: nyrovskoeposelenie@yandex.ru

ИНН: 4332005835, КПП: 433201001, ОГРН: 1054304517640, ОКПО 77401287, ОКТМО 33638436,ОКОГУ  3300500,ОКФС 14,

ОКАТО: 33238836 - Кировская область, Районы Кировской области, Тужинский, Сельские округа Тужинского р-на, Ныровский

ОКОПФ: 20904 - Казенные учреждения

- Перечень возможных аварийных ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Советском районе

| № п/п | Вид аварийных ситуаций | Проводимые мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Порыв водопроводных сетей | Устранение порыва, методом ремонта трубы, или посредством ее замены | Администрация поселения |
| 2 | Выход из строя глубинного насоса | Замена насоса | Администрация поселения |
| 3 | Отключение электропитания артезианской скважины | Ремонт электрооборудования или его замена | Администрация поселения |

Исследования по производственному контролю осуществляет

1. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» (лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-43-01-001160 от 24.02.2014).

2. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе (аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.513875).

- Перечень объектов производственного контроля

  - Артезианские скважины

Количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований.

| Перечень артезианских скважин № адрес | Виды показателей | Количество проб в течении 1 года |
| --- | --- | --- |
| № 1685 д. Пиштенур, ул. Центральная № 5920 д. Пиштенур пер. Заречный № 537 с. Ныр № 6539 с. Ныр № 5273 с. Ныр | Микробиологические Органолептические | 1 раз в квартал 1 раз в квартал |
|  | Радиологические Неорганические и органические вещества | 1 раз в год раз в год |

  - Водонапорные башни (перед поступлением в сеть)

Виды определяемых показателей и количество исследуемых проб питьевой воды перед ее поступлением в распределительную сеть.

| Перечень башен, адрес | Виды показателей | Количество проб в течении 1 года |
| --- | --- | --- |
| Водопроводная башня д. Пиштенур Водопроводная башня д. Пиштенур Водопроводная башня с. Ныр Водопроводная башня с. Ныр Водопроводная башня с. Ныр | Микробиологические Органолептические | 1 раз в месяц, 1 раз в месяц, |
|  | Радиологические Неорганические и органические вещества | 1 раз в год 1 раз в год |
|  | Обобщенные показатели | раз в квартал |

  - Водопроводные сети

Производственный контроль качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети производится по микробиологическим и органолептическим показателям.

| Перечень разводящих сетей, адреса. | Виды показателей | Количество проб в течении 1 года |
| --- | --- | --- |
| Чугунные водопроводные сети с.Ныр | Микробиологические Органолептические | 1 раз в месяц 1 раз в месяц |
| Чугунные водопроводные сети д. Пиштенур |  |  |

- Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические нормативы, методические определения

  - Микробиологические и паразитологические показатели

| № п/п | Показатели | Гигиенические | нормативы | Методики определения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единицы измерения | пдк не более |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Число бактерий в 100мл | отсутствует | Мембранной-фильтрации МУК 4.2.1018-01 |
| 1.2 | Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100мл | отсутствует | титрационный МУК 4.2.1018-01 |
| 1.3. | Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | 50 | посев МУК 4.2.1018-01 |
| 1.4 | Колифаги | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | отсутствие | титрационный МУК 4.2.1018-01 |
| 1.5. | Споры сульфитре -дуцирующих клостриди | Число спор в 20 мл | отсутствие | посев МУК 4.2.1018-01 |
| 1.6. | Цисты лямблий | Число цист в 50 л | отсутствие | посев МУК 4.2.1018-01 |

  - Органолептические

| Исследуемый показатель, единицы измерения | Норматив | Методика определения | Допустимая ошибка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Метод | НД на метод исследования |  |
| Запах, баллы | 2 | органолептический | ГОСТ 3351-74 | не нормируется |
| Привкус, баллы | 2 | органолептический | ГОСТ 3351-74 | не нормируется |
| Цветность, градусы | 20 | фотометрический | ГОСТР 52769-07 | ±0,8 град.цв. |
| Мутность, мг/л | 1,5 | фотометрический | ГОСТ 3351-74 | ±0,25 мг/л |

  - Радиологические пользователи

| Исследуемый показатель, единицы измерения | Норматив | Методика определения | Допустимая ошибка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Метод | НД на метод исследования |  |
| Удельная суммарная α-радиоактив-ность, Бк/кг | 0,2 | Измерение с помощью a- и β-радиометров УМФ-2000 | МР 40090.9А605 от 15.09.2009 ФГУП ВНИИФТРИ | ±0,05 Бк/кг |
| Удельная суммарная β-радиоактив-ность, Бк/кг | 1 | Измерение с помощью a- и β-радиометров УМФ-2000 | МР 40090.9А605 от 15.09.2009 ФГУП ВНИИФТРИ | ±0,05 Бк/кг |
| Радон-222, Бк/кг | 60 |  | МУ 2.6.1.1981-05 | ±6 Бк/кг |

  - Обобщенные показатели

| Показатели, единица измерения | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более | Методика определения | Допустимая погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные показатели |
| Водородный показатель, | единицы pH | в пределах 6 - 9 | Описание к прибору pH-метр | 0,1 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 (1500) <2> | Гравиметрия ГОСТ 18164-72 | при концетрации > 500 мг/л расхожд.- 2% |
| Жесткость общая | мг-экв./л | 7,0 (10) <2> | Титриметрический ГОСТ 415172 РД 52.24.39595 РД 33-5.3.0696 | 0,02+0,027C, ммоль/л |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 | Титриметрический Указание к ГОСТ 276184 | 4,5% |
| Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,1 | флуориметрический ИК-фотометрический МУК 4.1.068 -96 РД52.24.476 -95 | 00% 50% 25% 0,01+0,19С, мг/л |
| Поверхностно - активные вещества (ПАВ), анионоактивные | мг/л | 0,5 | Фотометрический РД52.24.368 -95 | 0,06 мг/л 0,12С, мг/л |
| Фенольный индекс | мг/л | 0,25 | Фотометрия РД52.24-488 -95 | 10-15% |
| Неорганические вещества |
| Алюминий (AL3+) | мг/л | 0,5 | Фотометрический ГОСТ 1816589 | 10% |
|  |  |  | Фотометрический 20.1:2:3.22 -95 |  |
|  |  |  | фотометрический с сульфохромом РД52.24.449 -95 | 1,3+0,03, мкг/л |
|  |  |  | РД33-5.3.01 -96 | 1,3+0,03С, мкг/л |
|  |  |  | Флуориметрический МУК4.1.05796 |  |
| Барий (Ba2+) | мг/л | 0,1 | Фотометрический 20.1.2.3.16 -95 |  |
| Бериллий (Be2+) | мг/л | 0,0002 | Флуоресцентный ГОСТ 1829489 |  |
|  |  |  | ААС 20.1:2:3.19 -95 |  |
| Бор (B, суммарно) | мг/л | 0,5 | Фотометрический Указания к ГОСТ 276182 |  |
|  |  |  | фотометрический с азометином-Н РД52.24.389 -95 | 0,05 мг/л 0,08 мг/л |
|  |  |  | Флуориметрический МУК4.1.05996 | 65% 50% 25% 10% |
| Железо (Fe, суммарно) | мг/л | 0,3 (1,0) <2> | Фотометрический ГОСТ 401172 | 0,01-0,03 мг/л |
|  |  |  | с 1,1-фенантролином фотометрический РД52.24.358 -95 | 0,012+0,032 С, мг/л |
|  |  |  | ААС 20.1:2:3.16 -95 |  |
|  |  |  | Флуориметрический МУК4.1.06496 | 25% 15% 15% |
| Кадмий (Cd, суммарно) | Мг/л | 0,001 | Фотометрический РД52.24.436 -95 | 0,0001 мг/л |
|  |  |  | Флуориметрический МУК 4.1.060 -96 | 53% 35% 25% |
|  |  |  | ААС 20.1:2:3.19 -95 |  |
|  |  |  | инверсионновольт-амперометрический ПНД Ф 14.1:2:4. 6996 |  |
|  |  |  | МР ГКСЭН 01-19/13717 29.12.95 | 30-36% |
| Марганец (Mn, суммарно) | Мг/л | 0,1 (0,5) <2> | Фотометрический ГОСТ 497472 |  |
|  |  |  | фотометрический с формальдоксином РД52.24.467 -95 | 0,02 мг/л 0,05 мг/л |
|  |  |  | РД33-5.3.03 -96 | 0,03 мг/л |
| Медь (Cu, суммарно) | Мг/л | 1,0 | Фотометрический ГОСТ 438872 | 12% |
|  |  |  | ААС 20.1:2:3.19 -95 20.1:2:3.16 -95 |  |
|  |  |  | Флуориметрический МУК 4.1.063 -96 | 50% 25% |
|  |  |  | инверсионновольт-амперометрический ПНД Ф 14.1:2:4.69 -96 |  |
|  |  |  | МР ГСЭН 01-19/13717 от 29.12.95 | 44-30% отн. 30-34% отн. |
|  |  |  | фотометрический с 8,8дихинолилдисульфидом РД52.24.435 -95 | 0,11+0,1С мг/л |
| Молибден (Mo, суммарно) | Мг/л | 0,25 | Фотометрический ГОСТ 1830872 |  |
|  |  |  | ААС 20.1:2:3.16 -95 |  |
|  |  |  | 20.1:2:3.19 -95 |  |
| Мышьяк (As, суммарно) | Мг/л | 0,05 | Фотометрический ГОСТ 415289 |  |
|  |  |  | Флуоресцентный Н.М.ФР.0995 |  |
|  |  |  | ААС 20.1:2:3.19 -95 |  |
|  |  |  | 20.1:2:3.16 -95 |  |
|  |  |  | Флуориметрический М-01-26-96 | 40% 25% 15% |
|  |  |  | ИВА РД33-5.3.02 -96 | 15-50% |
| Никель (Ni, суммарно) | мг/л | 0,1 | фотометрический РД52.24.494 -95 | 0,002+0,1С, мкг/л 0,004+0,05 С, мкг/л |
|  |  |  | Флуориметрический М-01-19-95 ПНДФ 14.1:2:4.67 -96 | 50% 35% 25% |
|  |  |  | ААС 20.1:2:3.16 -95 |  |
|  |  |  | 20.1:2:3.19 -95 |  |
| Нитраты (по ) | Мг/л | 45 | Фотометрический ГОСТ 1882673 | 70% 40% 25% |
|  |  |  | фотометрический с реактивом Грисса после восстановления в кадмиевом редукторе РД52.24.380 -95 | 0,004+0,24 С, мг/л |
|  |  |  | ионная хроматография ПНД Ф 14.1:2:4.23 -95 |  |
| Ртуть (Hg, суммарно) | Мг/л | 0,0005 | ААС МУК 4.1.005 -94 | +25% |
|  |  |  | Инверсионновольтамперометрический МР ГКСЭН 01 -19/137-17 от 29.12.95 | 50% 10% |
| Свинец (Pb, суммарно) | Мг/л | 0,03 | Фотометрический ГОСТ 1829372 |  |
|  |  |  | флуориметрический (с приставкой Крио-2) ПНД Ф 14.1:2:4.41 -95 М-01-14-95 ГСЭН | 35% 25% 20% |
|  |  |  | Инверсионновольтамперометрический ПНД Ф 14.1:2:4.69 -96 МР ГКСЭН 01-19/13717 от 22.12.95 | 32-30% |
|  |  |  | фотометрический с гексациклоазохромом РД52.24.448 -95 | 3,6 мкг/л |
| Селен (Se, суммарно) | Мг/л | 0,01 | Флуоресцентный ГОСТ 1941389 |  |
|  |  |  | ААС 20.1:2:3.19 -95 |  |
| Стронций (Sr2+) | Мг/л | 7,0 | эмиссионный пламенно-фотометрический ГОСТ 2395088 |  |
|  |  |  | 20.1:2:3.17 -95 |  |
| Сульфаты () | Мг/л | 500 | турбидиметрический, весовой ГОСТ 438972 |  |
|  |  |  | турбидиметрический РД204.2.2097 | 20% |
|  |  |  | титриметрический с солью свинца в присутствии дитизона РД52.24.401 -95 | 4+0,07С, мг/л |
|  |  |  | титриметрический с солью бария РД52.24.406 -95 РД33.5.3.16 -96 | 3+0,07С, мг/л 10-25% |
|  |  |  | Турбидиметрический РД52.24.405 -95 | 0,1+0,17С мг/л |
|  |  |  | титриметрический с солью свинца РД33-5.3.15 -96 | 10-25% |
|  |  |  | ионная хроматография ПНД Ф 14.1:2:4.23 -95 |  |
| Фториды (F-) | Мг/л |  | Фотометрический ГОСТ 438689 |  |
|  |  |  | потенциометрический с ИСЭ РД52.24.360 -90 | 0,01+0,096 С 0,3+0,11С 10, мг/л |
|  |  |  | ионная хроматография ПНД Ф 14.1:2:4.23 -95 |  |
|  |  |  | Флуориметрический МУК 4.1.067 -96 | 50% 25% 10% |
| Хлориды (Cl-) | Мг/л | 350 | Титриметрический ГОСТ 424572 |  |
|  |  |  | титриметрический (меркур.) РД204.2.2297 | 10% |
|  |  |  | титриметрический (аргент.) РД52.24.401 -95 | 1,4+0,030С, мг/л |
|  |  |  | титриметрический (меркур.) РД52.24.402 -95 | 0,17С, мг/л |
|  |  |  | потенциометрический с ИСЭ РД52.24.361 -95 | 28% |
|  |  |  | титриметрический с солью серебра РД33-5.3.04 -96 | 1,4+0,030С, мг/л |
|  |  |  | ионная хроматография ПНД Ф 14.1:2:4.23 -95 |  |
| Хром (Сr6+) | Мг/л | 0,05 | фотометрический РД52.24.446 -95 | 0,1+0,1С мг/л 1,8 мг/л |
|  |  |  | Хемилюминесцентный МУК ГКСЭН 4.1.062-96 | 75% 40% 20% |
| Цианиды (CN") | Мг/л | 0,035 | Фотометрической Н.Ц.СФ.2695 |  |
|  |  |  | Флуориметрический М 01-28-97 | 25% 10% |
| Цинк (Zn2+) | Мг/л | 5,0 | Фотометрический ГОСТ 1829372 |  |
|  |  |  | ААС 20.1:2:3.16 -95 |  |
|  |  |  | Флуориметрический МУК 4.1.058 -96 | 50% 25% 15% |
|  |  |  | инверсионновольтамперометрический МР ГКСЭН 01-19/13717 от 22.12.95 | 50-26% 26-36% |
| Органические вещества |
| гамма-ГХЦГ (линдан) | мг/л | 0,002 <3> | Роматографический РД52.24.412 -95 | 0,8+0,11С, нг/л |
| ДДТ (сумма изомеров) | Мг/л | 0,002 <3> | Хроматомассспектрометрия МУК 4.1.663 -97 | S отн. 0,44 |
|  |  |  | газовая хроматография РД52.24.412 -95 | 10+0,096С, нг/л |
| 2,4-Д | - " - | 0,03 <3> | Газохроматографический РД52.24.438 -95 | 0,6+0,044С, нг/л 2 5 |

  - Остаточные количества реагентов

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более | Методика определения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Метод | НД на метод исследования |
| Хлор <1> |  |  |  |  |
| - остаточный свободный | мг/л | в пределах 0,3 - 0,5 | Титриметрия | ГОСТ 18190 |
| - остаточный связанный | мг/л | в пределах 0,8 - 1,2 | Титриметрия | ГОСТ 18190 |
| Хлороформ (при хлорировании воды) | мг/л | 0,2 <2> | Газожидко стная хроматогра фия | РД 52.24.482-95 |
| Озон остаточный | мг/л | 0,3 | Титриметрия | ГОСТ 18301 |
| Формальдегид (при озонировании воды) | мг/л | 0,05 | Фотометрия | РД 52.24.492-95 |
|  |  |  | Флуориметрия | ПНД Ф 14.1:2:4.120-96 |
| Полиакриламид | мг/л | 2,0 | Фотометрия | ГОСТ 19355 |
| Активированная кремнекислота (по Si) | мг/л | 10 | Фотометрия | РД 52.24.432-95 |
| Полифосфаты (по ) | мг/л | 3,5 | Фотометрия | ГОСТ 18309 |
| Остаточные количества алюминий- и железосодержащих коагулянтов | мг/л | см. показатели "Алюминий", "Железо" таблицы пункта 4.2. раздела 4 настоящей Рабочей программы |

- План пунктов отбора проб воды в местах водозабора, перед подачей воды в распределительную сеть водопровода (в резервуаре чистой воды) и в пунктах водоразбора наружной и внутренней сети водопровода

  - В месте водозабора

Кран в обвязке у артезианской скважины № 1685 местоположение д. Пиштенур 57029’7’’N, 47050’11’’E;

Кран в обвязке у артезианской скважины № 5920 местоположение д. Пиштенур 57029’3’’N, 47050’35’’E;

Кран в обвязке у артезианской скважины № 537 местоположение с.Ныр 57029’21’’N, 47057’24’’E;

Кран в обвязке у артезианской скважины № 5273 местоположение с.Ныр 57029’34’’N, 47057’42’’E;

Кран в обвязке у артезианской скважины № 6539 местоположение с.Ныр 57029’52’’N, 47057’28’’E.

  - Перед подачей в распределительную сеть

Кран у водонапорной башни у артезианской скважины № 537 местоположение с.Ныр 57029’21’’N, 47057’24’’E.

  - В распределительной сети

водозаборная колонка – улица Советская с.Ныр (артезианская скважина № 6539);

водозаборная колонка – улица Механизаторов с.Ныр (артезианская скважина № 5273);

водозаборная колонка – улица Свободы с.Ныр (артезианская скважина № 537);

водозаборная колонка – улица Советская с.Ныр (артезианская скважина № 6539);

дом 8 пер. Заречный д. Пиштенур (артезианская скважина № 5920).

дом 1 пер. Южный д. Пиштенур (артезианская скважина № 1685).

- Количество контролируемых проб воды и периодичность их отбора для лабораторных исследований (испытаний), перечень показателей, определяемых в исследуемых пробах воды

  - Количество и периодичность проб воды в местах водозабора

| Виды показателей | Количество проб в течение одного года, не менее |
| --- | --- |
|  | Для подземных источников | Для поверхностных источников |
| Микробиологические | 4 (по сезонам года) | 12 (ежемесячно) |
| Паразитологические | не проводятся | - " - |
| Органолептические | 4 (по сезонам года) | 12 (ежемесячно) |
| Обобщенные показатели | - " - | - " - |
| Неорганические и органические вещества | 1 | 4 (по сезонам года) |
| Радиологические | 1 | 1 |

  - Виды определяемых показателей и количество исследуемых проб питьевой воды перед ее поступлением в распределительную сеть

| Виды показателей | Количество проб в течение одного года, не менее |
| --- | --- |
|  | Для подземных источников | Для поверхностных источников |
|  | Численность населения, обеспечиваемого водой из данной системы водоснабжения, тыс. чел. |
|  | до 20 | 20 - 100 | Свыше 100 | до 100 | Свыше 100 |
| Микробиологические | 50 (1) | 150 (2) | 365 (3) | 365 (3) | 365 (3) |
| Паразитологические | не проводятся | 12 (4) | 12 (4) |
| Органолептические | 50 (1) | 150 (2) | 365 (3) | 365 (3) | 365 (3) |
| Обобщенные показатели | 4 (4) | 6 (5) | 12 (6) | 12 (6) | 24 (7) |
| Неорганические и органические вещества | 1 | 1 | 1 | 4 (4) | 12 (6) |
| Показатели, связанные с технологией водоподготовки | Остаточный хлор, остаточный озон - не реже одного раза в час, остальные реагенты не реже одного раза в смену |
| Радиологические | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечания:

1. Принимается следующая периодичность отбора проб воды:

(1) - еженедельно, (2) - три раза в неделю, (3) - ежедневно, (4) - один раз в сезон года, (5) - один раз в два месяца, (6) - ежемесячно, (7) - два раза в месяц.

2. При отсутствии обеззараживания воды на водопроводе из подземных источников, обеспечивающим водой население до 20 тыс. человек, отбор проб для исследований по микробиологическим и органолептическим показателям проводится не реже одного раза в месяц.

3. На период паводков и чрезвычайных ситуаций должен устанавливаться усиленный режим контроля качества питьевой воды по согласованию с центром госсанэпиднадзора.

- Порядок передачи информации по результатам контроля в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Советском районе

При возникновении на объектах водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества питьевой воды и условий водоснабжения населения, администрация Ныровского сельского поселения, осуществляющая эксплуатацию объекта водоснабжения, обязана немедленно принять меры по их устранению и информировать об этом Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Советском районе.

Администрация Ныровского сельского поселения, осуществляющая производственный контроль качества питьевой воды, также обязана немедленно информировать в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Советском районе о каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующим гигиеническим нормативам.

При неудовлетворительных микробиологических показателях проводится повторное взятие в экстренном порядке проб воды, с одновременным определением хлоридов, азота аммонийного, нитратов и нитритов. При неудовлетворительных повторных пробах проводить исследование воды для определения патогенных бактерий кишечной группы.

Результаты контроля качества воды оформляются протоколами исследований. Анализ результатов и мероприятия по обеспечению населения водой в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 проводит глава администрации Ныровского сельского поселения.

- Календарные графики отбора проб воды и проведения их исследования (испытания)

Календарный график отбора проб воды и проведения их исследования на 2017 год согласно приложению № 1.

Приложение № 1

к Рабочей программе

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

отбора проб воды и проведения их исследования на 2017 год

| Точка отбора | Микробиологический анализ | Органолептический анализ | Обобщенные показатели | Неорганические и органические вещества | Радиологический анализ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ныр Тужинского района |  |
| Артезианская скважина № 537 | ежеквартально | ежегодно | ежегодно | ежегодно | 1 раз в год |
| Артезианская скважина № 5273 | ежеквартально | ежегодно | ежегодно | ежегодно | 1 раз в год |
| Артезианская скважина № 6539 | ежеквартально | ежегодно | ежегодно | ежегодно | 1 раз в год |
| Водонапорная башня у артезианской скважины № 537 | ежеквартально | ежегодно | ежегодно | ежегодно | 1 раз в год |
| Водозаборная колонка ул. Советская | ежеквартально | ежегодно | ежегодно | ежегодно | 1 раз в год |
| Водозаборная колонка ул. Механизаторов | ежеквартально | ежегодно | ежегодно | ежегодно | 1 раз в год |
| Водозаборная колонка ул. Свободы | ежеквартально | ежегодно | ежегодно | ежегодно | 1 раз в год |
| д. Пиштенур Тужинского района |
| Артезианская скважина № 1685 | ежеквартально | ежегодно | ежегодно | ежегодно | 1 раз в год |
| Артезианская скважина № 5920 | ежеквартально | ежегодно | ежегодно | ежегодно | 1 раз в год |
| Дом 8 пер. Заречный | ежеквартально | ежегодно | ежегодно | ежегодно | 1 раз в год |
| Дом 1 пер. Южный | ежеквартально | ежегодно | ежегодно | ежегодно | 1 раз в год |